Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       

        TỈNH ĐẮK LẮK
      




       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      





      Số: 09/2019/QĐ-UBND
     

      Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       

        TỈNH ĐẮK LẮK
      




       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      





      Số: 09/2019/QĐ-UBND
     

      Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       

        TỈNH ĐẮK LẮK
      




       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       

        TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN 
       

        TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/QĐ-UBND
     

      Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 07/3/2019; Báo cáo số 132/BC-SNN ngày 14/5/2019 về việc tổng hợp , tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý; quản lý vận hành công trình thủy lợi theo đúng quy trình, quy phạm; giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong đơn vị (tổ, cụm, trạm thủy nông,…); xác định các khoản mục chi phí hợp lý hợp lệ; thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả; lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị; làm cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện định mức này; chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2019 và thay thế Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi; Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh; Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011của UBND tỉnh quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh; - Công báo, Báo Đắk Lắk; Website tỉnh; - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Các phòng: TH, NN&MT; - Lưu: VT, NNMT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Ngọc Nghị |
| --- | --- |

MỤC I

Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

của Công ty TNHH MTV Quản lý CTTL Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

1. Định mức lao động

Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm bình quân toàn công ty: 2,83 công/ha/năm (hecta tưới, tiêu được nghiệm thu quy đổi chung về tưới, tiêu chủ động cho lúa trong 1 năm).

2. Định mức tiêu hao điện năng cho công tác bơm tưới

Định mức tiêu hao điện năng bơm tưới bình quân toàn Công ty

- Lúa vụ Đông xuân:      1007,43 kwh/ha;

- Lúa vụ Hè thu:               551,29 kwh/ha;

- Màu vụ Đông Xuân:       323,76 kw/ha;

- Màu vụ Hè Thu:                         224,52 kw/ha.

3. Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng

Định mức sử dụng nước được xây dựng cho cây lúa và các loại hình sử dụng nước khác bao gồm cây màu và thủy sản.

Bảng 1. Kết quả tính toán định mức sử dụng nước cho lúa

| TT | Trạm khí tượng | Huyện, thị xã, thành phố | Định mức* (m3/ha) |
| --- | --- | --- | --- |

* Định mức sử dụng nước tại mặt ruộng được tính ứng với tần suất mưa 75%.

Bảng 2. Kết quả tính toán định mức sử dụng nước cho các loại hình khác

| TT | Trạm khí tượng | Định mức (m3/ha) |
| --- | --- | --- |

4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi.

Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi của toàn Công ty:

- Dầu nhờn:                               1.909,9 lít/năm;

- Mỡ các loại:                2.615,7 kg/năm;

- Dầu Diezel:                             6.017,1 lít/năm;

- Giẻ lau:                                   7.435,5 kg/năm;

- Dầu thủy lực:               1.048,0 lít/năm;

- Điện vận hành cống:      655,4 Kwh/năm.

5. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định bằng 26,2 tổng chi phí hoạt động tưới, tiêu của từng năm.

6. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp: Tính bằng 5,7% tổng chi phí hoạt động tưới, tiêu của từng năm.

MỤC II

Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

1. Định mức lao động

1.1. Định mức lao động quản lý, vận hành công trình hồ chứa

| TT | Quy mô công trình theo nhóm dung tích (V) | Định mức (công/hồ chứa/năm) |
| --- | --- | --- |

* Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4/7.

1.2. Định mức lao động quản lý, vận hành trạm bơm

| TT | Quy mô công trình theo lưu lượng trạm bơm (Q) | Định mức (công/năm) |
| --- | --- | --- |

* Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4,5/7;

1.3. Định mức lao động quản lý và vận hành đập đất

| TT | Quy mô công trình theo chiều cao đập (Hđập) | Định mức (Công/50m đập dài) |
| --- | --- | --- |

* Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4/7.

1.4. Định mức lao động quản lý và vận hành kênh

| TT | Quy mô công trình theo kích thước đáy kênh (Bđáy) | Định mức (công/01 km kênh) |
| --- | --- | --- |

* Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 3,5/7.

1.5. Định mức lao động quản lý và vận hành cống

|  | Định mức theo máy đóng mở (V) (công/01 cống/năm) |
| --- | --- |

1.6. Định mức công tác lao động quản lý mặt ruộng

| TT | Nội dung | Định mức/loại diện tích (công/100ha/năm) |
| --- | --- | --- |

* Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 3/7.

2. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác bơm tưới:

Đơn vị: kwh/ha

| Huyện Vụ | Krông Ana | Ea Kar | Lắk | Krông Bông |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

3.1. Định mức sửa chữa thường xuyên trạm bơm

a)  Định mức tổng hợp sửa chữa máy bơm

Đơn vị: Đvt/máy bơm

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức theo công suất máy bơm (Q)(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Định mức sửa chữa thường xuyên động cơ

a)  Định mức tổng hợp sửa chữa động cơ

Đơn vị: Đvt/động cơ

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức theo công suất động cơ (ĐC) (kw) |
| --- | --- | --- | --- |

b) Định mức công tác nạo vét bể hút, bể xả

Đơn vị: m3

| Công suất máy bơm (Q) (m3/h) | Định mức theo số lượng máy/trạm |
| --- | --- |

3.3. Định mức sửa chữa thường xuyên hồ chứa

a) Định mức công tác áp trúc, phát cỏ mái đập

Đơn vị: Đvt/100 m2 mái đập

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b) Định mức công tác sửa chữa, gia cố mái đập, tràn

Đơn vị: Đvt/100m2 mái đập, tràn

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |

3.4.  Định mức sửa chữa thường xuyên đập dâng

a) Định mức công tác sửa chữa đập dâng bê tông

Đơn vị: Đvt/100m2 diện tích bao quanh

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đinh mức theo chiều cao đập (H) |
| --- | --- | --- | --- |

3.5. Định mức sửa chữa kênh mương

Tính toán định mức cho các nhóm kênh sau:

Nhóm Ia: Kênh đất với chiều rộng đáy b < 1m

Nhóm Ib: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy b < 1m

Nhóm IIa: Kênh đất với chiều rộng đáy 1m ≤ b ≤ 2m

Nhóm IIb: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy 1m ≤ b ≤ 2m

Nhóm IIIa: Kênh đất với chiều rộng đáy b > 2m

Nhóm IIIb: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy b >2m

a) Định mức công tác nạo vét kênh

Đơn vị: Đvt/km kênh

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nhóm Ia | Nhóm IIa | Nhóm Ib | Nhóm IIb | Nhóm IIIa | Nhóm IIIb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b)  Định mức công tác áp trúc kênh đất

Đơn vị: Đvt/km kênh

| TT | Thành phần công việc | Đơn vị | Nhóm Ia | Nhóm IIa | Nhóm IIIa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) Định mức công tác sửa chữa kênh kiên cố

Đơn vị: Đvt/km kênh

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |

d) Định mức công tác phát cỏ mái kênh

Đơn vị: Đvt/km kênh/lần

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nhóm kênh Ia | Nhóm kênh IIa | Nhóm kênh IIIa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

e) Định mức công tác vớt rong rác

Đơn vị: Đvt/km kênh/lần

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức theo nhóm kênh |
| --- | --- | --- | --- |

3.6. Định mức sửa chữa cống lấy nước

a) Định mức công tác chát chít cống

Đơn vị: Đvt/cống

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức theo nhóm máy đóng mở |
| --- | --- | --- | --- |

b) Định mức công tác sửa chữa máy đóng mở cống

Đơn vị: Đvt/máy

| TT | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức theo nhóm máy đóng mở |
| --- | --- | --- | --- |

c) Định mức công tác sơn cánh cống

| TT | Tên gọi | Đơn vị | Định mức theo loại cánh |
| --- | --- | --- | --- |

d) Định mức công tác nạo vét cửa cống

Đơn vị: m3/m dài

| TT | Loại cống | Chiều rộng cửa cống (B) (m) |
| --- | --- | --- |

3.7. Định mức công tác sửa chữa nhà xưởng (1 lần sửa chữa)

Đơn vị: Đvt/m2 mặt sàn

| TT | Nội dung | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |

4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ bảo dưỡng vận hành

4.1. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của máy bơm và động cơ

Đơn vị: đvt/giờ vận hành

| TT | Loại thiết bị | Dầu nhờn (lít) | Mỡ các loại (kg) | Dầu Diezel (lít) | Giẻ lau (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của thiết bị đóng mở cho 1 lần bảo dưỡng

Đơn vị: đvt/lần bảo dưỡng

| TT | Loại máy đóng mở (V) | Dầu nhờn (lít) | Mỡ các loại (kg) | Diezel (lít) | Giẻ lau (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của thiết bị đóng mở cho một lần tra

Đơn vị: đvt/lần tra

| TT | Thiết bị | Dầu nhờn (lít) | Dầu diezel (lít) | Giẻ lau (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu bảo dưỡng trục vít me

Đơn vị: kg/m/lần

| Loại vật tư, nguyên nhiên liệu | Trục vit me Fi <80 (mm) | Trục vít me 80 ≤Fi≤100 (mm) | Trục vít me Fi>100 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |

5. Định mức chi phí quản lý

| TT | Quy mô diện tích phục vụ | Định mức chi phí quản lý (đồng/ha) |
| --- | --- | --- |

MỤC III

Hệ số điều chỉnh định mức tiêu thụ điện năng cho công tác bơm tưới

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

1. Các công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Đắk Lắk quản lý

a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Đông Xuân

Chi nhánh Buôn Ma Thuột

| Lượng mưa (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 97,38 | 120 | 180 | 260 | 340 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Ea Kar

| Lượng mưa (mm) | 100 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300,17 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Krông Năng

| Lượng mưa (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 99,5 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Lắk

| Lượng mưa (mm) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220 | 260,62 | 350 | 500 | 600 | 680 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Krông Pắc

| Lượng mưa (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 97,38 | 120 | 180 | 260 | 340 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Hè Thu

Chi nhánh Buôn Ma Thuột

| Lượng mưa (mm) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Ea Kar

| Lượng mưa (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 980,5 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Krông Năng

| Lượng mưa (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 980,5 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Lắk

| Lượng mưa (mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1240 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chi Nhánh Krông Pắc

2. Các công trình do tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý

a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Đông Xuân

Huyện Krông Ana

| Lượng mưa (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 97,38 | 120 | 180 | 260 | 340 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Huyện Ea Kar

| Lượng mưa (mm) | 100 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300,17 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Huyện Lắk

| Lượng mưa (mm) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220 | 260,62 | 350 | 500 | 600 | 680 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Huyện Krông Bông

| Lượng mưa (mm) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220 | 260,62 | 350 | 500 | 600 | 680 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Hè Thu

Huyện Krông Ana

Huyện Ea Kar

| Lượng mưa (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 980,5 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Huyện Lắk

Huyện Krông Bông

MỤC IV

Quy định áp dụng

(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

1. Định mức lao động cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi được tính toán ứng với hiện trạng công trình, máy móc thiết bị, nhiệm vụ của công trình, cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý hiện nay của Công ty TNHH MTV Quản lý CTTL Đắk Lắk và các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khi có sự thay đổi về số lượng công trình (tăng hoặc giảm), nhiệm vụ công trình, Công ty TNHH MTV Quản lý CTTL Đắk Lắk và các tổ chức thủy lợi cơ sở căn cứ vào thuyết minh tính toán điều chỉnh lại định mức và báo cáo kết quả lên Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Căn cứ vào định mức lao động và các quy định hiện hành về Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương của Nhà nước và hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo quy định để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ tưới tiêu.

3.  Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới quy định ở mục 2 của Mục I và Mục II được tính toán cho từng vụ ứng với tổng lượng mưa vụ tần suất 75%. Khi lượng mưa khác với lượng mưa tính toán theo tần suất 75%, thì định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới được nhân với hệ số điều chỉnh định mức được quy định tại Mục III.

4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi quy định tại khoản 4 Mục I và Mục II là các vật tư chính. Các loại vật tư phụ khác tính bằng 5 % giá trị các vật tư chính.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
      

       CHỦ TỊCH
     

      (Đã ký)
     

      Phạm Ngọc Nghị

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
      

       CHỦ TỊCH
     

      (Đã ký)
     

      Phạm Ngọc Nghị

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
      

       CHỦ TỊCH
     

      (Đã ký)
     

      Phạm Ngọc Nghị

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
      

       CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Ngọc Nghị